АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СТРОЙСПЕЦИАЛИСТ»

(Наименование образовательной организации)

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор АНО ДПО ИПК «СтройСпециалист» |  |
|  |  | С.А. Садчиков |
|  | «09» января 2023 г. |  |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе повышения квалификации

| «Метрологическое обеспечение деятельности испытательных и калибровочных лабораторий» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (название курса) |  |  |  |
|  |  | 16 часов |  |
|  |  | (количество часов) |  |
| Цель программы: | Подготовка слушателей и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности |  |  |
| Категория слушателей: | Лица имеющие среднее профессиональное, высшее образование или получающие среднее профессиональное, высшее образование |  |  |
| Форма обучения: | Очная, очно-заочная, заочная (с применением электронного обучения и (или) с дистанционных образовательных технологий) |  |  |
| Режим занятий: | 8 часов в день |  |  |

| № п/п | Темы занятий | Всего, час | В том числе: |  |  | Контроль знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практическая работа | Самостоятельная работа |  |
|  | Законодательная и организационная основы метрологического обеспечения деятельности испытательных и калибровочных лабораторий | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Метрологическое обеспечение: определение, цели и задачи; специализация по направлениям деятельности | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Нормативно-правовые основы метрологического обеспечения | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Аттестованные и стандартизованные методики измерений. Требования ГОСТ Р 8.563-2009 к построению и изложению методик (методов) измерения | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Средства измерения. Испытания с целью утверждения типа средств измерений и их поверка. Калибровка средств измерений | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Аттестация испытательного оборудования | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные понятия и определения. Нормативное обеспечение разработки, аттестации, выпуска и применения | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений: разделы и реестры | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Федеральный государственный метрологический надзор и ответственность за нарушение метрологических требований | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Научно-технические основы метрологического обеспечения | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Физические величины, их измерения, единицы величин. Методы (методики) измерений: основные метрологические характеристики, процедура аттестации | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Средства измерений, статические и динамические характеристики (параметры) средств измерений. Классификация средств измерений. Принципы выбора и нормирование метрологических характеристик средств измерений | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Погрешности и чувствительность средств измерений. Классы точности средств измерений | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Стандартные образцы: основные метрологические характеристики | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Стандартные образцы предприятия. Аттестованные смеси | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Эталоны, передача размеров единиц величин от эталонов рабочим средствам измерений, прослеживаемость | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Основные виды деятельности по метрологическому обеспечению | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Организация поверки и калибровки средств измерений (графики, обменный фонд, подготовка к поверке и калибровке) | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Идентификация оборудования, его учет. Назначение ответственных за эксплуатацию оборудования | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и проверка работоспособности, ремонт, консервация и ввод в эксплуатацию после консервации, хранение и транспортировка оборудования лаборатории | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Документация по оснащенности лаборатории средствами измерений, испытательным оборудованием, вспомогательным оборудованием, стандартными образцами, содержащая сведения, предусмотренные Критериями аккредитации | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Фонд нормативных документов испытательной лаборатории: формирование и актуализация | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Управление качеством результатов исследований (испытаний) | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Метрологическое обеспечение методик количественного химического анализа. Понятия «погрешности» и «неопределенности» результата измерений. Классификация погрешностей измерения. ГОСТ Р ИСО 5725: понятие «точность измерений, основные подходы к установлению показателей качества методик (характеристик погрешности) | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Метрологические характеристики методик количественного химического анализа в соответствие с Руководством по неопределенности – понятия и основные подходы к установлению показателей неопределенности | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Проверка приемлемости результатов измерений, оформление и представление результатов измерений | 0,5 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Внутрилабораторный контроль качества измерений (испытаний) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725 и РМГ 76 -2014: оперативный контроль приемлемости и точности результатов испытаний (измерений), методы статистического контроля | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Межлабораторные сличительные испытания | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация (зачет) | 0,5 |  |  | 0,5 | тест |
|  | Итого | 16 | 9,5 |  | 6,5 |  |