АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СТРОЙСПЕЦИАЛИСТ»

(Наименование образовательного учреждения)

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор АНО ДПО ИПК «СтройСпециалист» |  |
|  |  | С.А. Садчиков |
|  | «10» января 2022 г. |  |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повторной проверки знаний профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

| Оператор котельной (повторная проверка знаний) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (название курса) |  |  |  |
|  |  | 8 часов |  |
|  |  | (количество часов) |  |
| Цель программы: | подготовка и проверка знаний персонала, в объеме, установленной должностными (производственными) инструкциями и иными распорядительными документами, определяющий перечень работ, входящий в обязанности проверяемого |  |  |
| Категория слушателей: | допускаются лица без предъявления требований к уровню образования |  |  |
| Форма обучения: | очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных технологий и/или электронного обучения) |  |  |
| Режим занятий: | 8 часов в день |  |  |

| № п/п | Темы занятий | Всего, час | В том числе: |  |  | Контроль знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практическая работа | Самостоятельная работа |  |
|  | Общие положения | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | Подготовка котельного агрегата к растопке | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | Растопка котельного агрегата | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | Включение котельного агрегата | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | Работа котельного агрегата | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Обслуживание топок, работающих на газообразном топливе | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  | Остановка котлоагрегата | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | Аварийная остановка котельного агрегата | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | Приемка и сдача смены | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  | Охрана труда и пожарная безопасность на производстве | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 1 |  | 1 |  | тест |
|  | Итого | 8 | 7 | 1 |  |  |